Großgeräte- Antrag

Antragsteller: 			____________________________

Bezeichnung des Gerätes:	____________________________

Geplanter Aufstellungsort:	____________________________

Gebäude/ Bauteil:		____________________________

Raum.			____________________________

Benötigte Infrastruktur

Stromversorgung

| Spannung V | Spannung V | Spannung V | Spannung V |
| --- | --- | --- | --- |
| Strom A | Strom A | Strom A | Strom A |

Kälteversorgung

Kühlwasser

| Menge | l/h |
| --- | --- |
|  | andere Einheit |
| Temperatur | °C Vorlauf |
|  | °C Rücklauf |
| Druck | bar Vorlauf |
|  | bar Differenzdruck Rücklauf drucklos |

Raumklimatisierung

| Konstante Temperatur | +/- K |
| --- | --- |
| Kühlleistung | Summe der Elektroleistungen |
| Anforderung an Luftströmung | keine laminar sonstige ___________________________________ |

Gasversorgung

|  | Bereits im Raum vorhanden | Druck | Menge falls bekannt |
| --- | --- | --- | --- |
| Erdgas |  |  |  |
| Sondergas |  |  |  |

Flüssiggas

Stickstoff

Helium

Druckluft

| Druck | bar |
| --- | --- |
| Menge | l/h |
| Anforderung an Feuchte |  |

___________Taupunkttemperatur °C

Anforderung an Reinheit

Sonstige technische Anforderungen

Sonstige bauliche Anforderungen

Organisatorische Anforderungen

Antrag Gentechnik

Antrag Strahlenschutz